Перечень тем экзаменационных вопросов для оценки профессиональной квалификации  «Специалист, по организации эксплуатации лифтов » в соответствии с профессиональным стандартом № 20.

| Ключевые темы | Детализированное содержание тем |
| --- | --- |
| 1. Электротехника | - Основные параметры эл. тока и их единицы измерения; - Закон Ома; - Последовательное и параллельное соединение; - Постоянный и переменный ток; - однофазный, трехфазный переменный, постоянный ток ; - соединение «звезда» и «треугольник»; - основные понятия заземления, зануления - электроизмерительные приборы |
| 2. Электрические машины и аппараты | - приборы безопасности, установленные на лифтах, устройства и принцип действия; - аппаратура сигнализации и освещения; - посты управления и вызывные аппараты; |
| 3. Лифт и его основные части: назначение, устройство, классификация | - определение лифта, классификация лифтов, их основные характеристики; - кинематические схемы лифтов; - машинное и блочное помещения лифтов, оборудование, установленное в помещениях; - шкаф управления лифта; - вводное устройство; - лебедка главного привода лифта, основные типы лебедок; - редукторы, канатоведущие органы, отводные блоки, муфты, тормозные устройства; - ограничитель скорости; - шахта, оборудование установленное в шахте лифта, требования к шахте лифта; - направляющие кабины и противовеса, и требования к ним, штихмасс кабины, противовеса; - кабины пассажирского и грузового лифтов; - привод дверей кабины; - уравновешивающие элементы; - двери шахты и кабины, требования к ним; - противовес; - канаты, требования к ним, виды крепления, виды стальных тяговых канатов, их конструктивные данные; - ловители; - башмаки и смазывающие устройства; - подвески кабин и противовесов; - приямок, требование к приямку; - буфера и их виды, упоры; - системы управления лифтом, основные требования; - к чему приводит срабатывание электрических устройств безопасности; - перечень устройств безопасности лифта, подлежащих обязательной сертификации |
| 6. Организация, контроль, подготовка и подтверждение квалификаций периодической проверки знаний деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию лифтов | - составление графика работы персонала и ведение учета выхода на работу; - контроль соблюдения порядка допуска персонала к работе; - контроль соблюдения персоналом перечня и объема работ, предусмотренных при осмотре лифта; - обеспечение персонала необходимой руководящей документацией, в том числе производственной инструкцией и инструкциями по охране труда; - контроль оформления персоналом результатов осмотра лифта, а также других необходимых записей (остановка лифта, освобождение пассажиров из кабины лифта, вызов аварийной службы и т.п.); - отстранение от работы в случае выявления действий персонала, приводящих к поломке лифта или созданию угрозы здоровью и/или жизни пользователя, а также при грубых нарушениях трудовой и/или производственной дисциплины документацией, в том числе производственной инструкцией и инструкциями по охране труда. - порядок ведения документации по эксплуатации лифтов. - Контроль сроков действия квалификационных удостоверений (сертификатов компетентности) подчиненного персонала - Направление подчиненного персонала на первичную профессиональную подготовку и повышение квалификации - Направление подчиненного персонала на периодическую проверку знаний - Работа в комиссии по проверке знаний подчиненного персонала |
| 7. Охрана труда, пожарная безопасность, | -основные положения охраны труда при производстве работ на лифтах; - требования охраны труда при оперативном обслуживании и ремонте электроустановок напряжением до 1000В; - обязанности работодателя и работника в области охраны труда; - порядок и виды медицинских осмотров работников; - защитные средства, применяемые при работе в электроустановках; - средства индивидуальной защиты и обеспечение ими работников; - опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на электромеханика, лифтера во время производства работ; - производство электроизмерительных работ; - электрофицированный инструмент, ручные электрические машины и переносные электрические светильники, требования к ним; - требования охраны труда при эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта; - запрещенные методы выполнения работ при техническом обслуживании лифта; - условия возникновения электротравм; - оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока; - искусственное дыхание (способы искусственного дыхания); - непрямой массаж сердца; - оказание помощи при ранении; - пользование огнетушителями - действия персонала лифтовых организаций при аварии и несчастных случаях на лифтах |
| 8. Нормативные документы | - нормативные документы, содержание которых должен знать персонал, допущенный к самостоятельной работе на лифтах; - Инструкция по охране труда для персонала и производственная инструкция; - Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов; - общие требования безопасности лифтов. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 011/2011. Безопасность лифтов; - устройства безопасности, подлежащие обязательной сертификации; - ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», - ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации» - дефекты, неисправности, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта (приложение Ж ГОСТ Р 53783-2010) - ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации. - несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету; - ответственность персонала, согласно производственной инструкции; - причины отстранения от работы согласно производственной инструкции; - порядок осуществления допуска персонала по лифтам к самостоятельной работе на лифтах; |
| 9. Эвакуация пассажиров | - порядок действий персонала перед началом работ по эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта; - порядок действий персонала при эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта с распашными дверями, в том числе способы определения величины линейного перемещения кабины; - порядок действий персонала при эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта с автоматическим приводом дверей; - запрещённые методы эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта; - инструктаж пассажиров о правилах поведения и порядке их эвакуации из остановившейся кабины лифта; - возможные причины незапланированной остановки лифта |